| AGRO-TAK ZAGRODNO BRONISŁAW TABISZ, JACEK KOZŁOWSKI SP.J. Modlikowice 58, 59-516 Zagrodno | ZO-01/25/AT |
| --- | --- |

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o przetargu

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ CENY OFERTOWEJ
„Wykonanie zbiornika wstępnego z wyposażeniem, zbiornika pofermentacyjnego wraz z wyposażeniem oraz utwardzenie terenu pod urządzenia mikroinstalacji dla inwestycji pt. Mikrobiogazownia AGRO-TAK w miejsc. Modlikowice gm. Zagrodno”

| Pełna nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Dane teleadresowe Wykonawcy, numer NIP, KRS: |  |

Wykonawca wypełnia:

- Kolumnę pt. koszt w każdym wierszu tabeli poniżej;

| L.p. | Zakres | Podzakres | Opis | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zbiornik na pozostałości pofermentacyjne wraz z wyposażeniem, pracami ziemnymi i podbudową |  | Zbiornik na pozostałości pofermentacyjne wraz z wyposażeniem, pracami ziemnymi i podbudową: - przygotowanie terenu pod posadowienie zbiornika na pozostałości pofermentacyjne; - wykonanie płyty fundamentowej pod zbiornik na pozostałości pofermentacyjne oraz utwardzenie terenu przy zbiorniku wstępnym – parametry płyty dostosowane pod parametry zbiornika na pozostałości pofermentacyjne; - wykonany z żelbetowych prefabrykatów o parametrach i trwałości odpowiedniej do przechowywania pozostałości pofermentacyjnych z biogazowni rolniczej, ściana z betonu C35/45 - pojemność ok. 3 000 m3, ok. fi zew. = 31 m, wysokości ściany ok. h = 4,0 m; - ściana z betonu C35/45 - wyposażony w mieszadło oraz inne układy i osprzęt towarzyszący; |  |
| 2 | Zbiornik wstępny z wyposażeniem, podbudową i pracami ziemnymi |  | Zbiornik wstępny o pojemności ok. 125 m3 z wyposażeniem, podbudową i pracami ziemnymi: - przygotowanie terenu pod posadowienie zbiornika wstępnego; - wykonanie płyty fundamentowej pod zbiornik wstępny oraz utwardzenie terenu przy zbiorniku wstępnym – parametry płyty dostosowane pod parametry zbiornika wstępnego; - wyposażony w pompę, mieszadło oraz inne układy i osprzęt towarzyszący; |  |
| 3 | Utwardzenie i przygotowanie terenu pod posadowienie urządzeń mikroinstalacji biogazu rolniczego |  | Utwardzenie i przygotowanie terenu pod posadowienie urządzeń mikroinstalacji biogazu rolniczego: - przygotowanie terenu pod posadowienie urządzeń mikroinstalacji; - wykonanie utwardzenia terenu - wylewki betonowej o h = min. 0,15 m, p = ok. 280 m2, o parametrach odpowiednich dla znacznych obciążeń – posadowienie urządzeń mikroinstalacji; |  |

Uwagi:

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, bez obniżenia podstawowych parametrów wyjściowych. W przypadku rozwiązań równoważnych należy przedstawić odpowiednie uzasadnienie zaproponowanych rozwiązań oraz ich udokumentowanie na przykładzie istniejących instalacji referencyjnych, zgodnie z Ogłoszeniem o przetargu. Rozwiązanie równoważne prowadzące do powstania ryzyka niespełnienia powyższych, podstawowych parametrów, może nie zostać zaakceptowane.

| ……………………....…, dnia ………..………….. (miejscowość i data) |  | Pieczęć i podpis: …………………………………….. (upoważnionego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy) |
| --- | --- | --- |